## Downtime LINK Liebherr Megashop
PT MULTI KONTROL NUSANTARA
Sangatta Operation
Device Availability Liebherr Megashop
Dailly Report
Month : |  | 2018-07-01
Date : |  | 31
No | Device Name | Location | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 2018-07-08 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-15 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-21 | 2018-07-22 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-28 | 2018-07-29 | 2018-07-30 | 2018-07-31
|  |  | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime
1 | Link Wireless to Megashop | LIEBHERR MEGASHOP | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:05 | 0:00
| Remark |  | 2018-07-30: Reset setelah ganti battery UPS di tower Farnorth
Summary
No | Description | Availability | 2018-07-01: Downtime
|  |  | Hour | Min Sec
1 | Link Wireless to Megashop | 99.99% | 2018-07-01: 0; 2018-07-02: 05 02
Availability
| LINK INTERNET TO OFFICE LIEBHERR MEGASHOP | 99.99%