## Link NAP
PT MULTI KONTROL NUSANTARA
Sangatta Operation
Device Availability MRC Local Loop PT NAP INFO LINTAS NUSA
Dailly Report
Month : |  | 2024-08-01
Date : |  | 31
No | Device Name | Location | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31
|  |  | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime
1 | Link Wireless to Megashop | LIEBHERR MEGASHOP | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 6:03 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
Remaks |  | 2024-08-10 | 2024-08-01: Circuit Breaker ke rack Network (01) Trip
|  | 2024-08-10 | 2024-08-01: UPS di shelter Tower Surya error no power output
Summary
No | Description | Availability | 2024-08-01: Downtime
|  |  | Hour | Min Sec
1 | Link MRC Local Loop PT NAP Info Lintas Nusa | 99.19% | 2024-08-01: 6; 2024-08-02: 03 00
Availability
| LINK MRC Local Loop PT NAP Info Lintas Nusa | 99.19%