## Avaibility Genset dan TBTS Gala
PT MULTI KONTROL NUSANTARA
Sangatta Operation
Device Availability - KPC-ISD
Dailly Report
Month : |  | 2024-04-01
Date : |  | 30
No | Device Name | Location | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30
|  |  | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime
1 | Tower System | Galaxy TBTS | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
2 | Power System | Galaxy TBTS | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
3 | REMAKS
Summary
No | Description | Availability | 2024-04-01: Downtime
|  |  | Hour | Min Sec
1 | Tower System | 100% | 2024-04-01: 0; 2024-04-02: 00 00
2 | Power System | 100% | 2024-04-01: 0; 2024-04-02: 00 00
Availability (Overall)
| TBTS galaxy | 100%