## Avaibility Genset dan TBTS Gala
PT MULTI KONTROL NUSANTARA
Sangatta Operation
Device Availability - KPC-ISD
Dailly Report
Month : |  | 2024-09-01
Date : |  | 30
No | Device Name | Location | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30
|  |  | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime | Downtime
1 | Tower System | Galaxy TBTS | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
2 | Power System | Galaxy TBTS | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
3 | REMAKS
Summary
No | Description | Availability | 2024-09-01: Downtime; 2024-09-21: s
|  |  | Hour | Min Sec
1 | Tower System | 100% | 2024-09-01: 0; 2024-09-02: 00 00
2 | Power System | 100% | 2024-09-01: 0; 2024-09-02: 00 00
Availability (Overall)
| TBTS galaxy | 100%