SURAT KETERANGAN (RFO) Reason for Outage

Nomor Gangguan : 20240810/002

Berikut adalah penjelasan mengenai kejadian gangguan.

| Mulai kejadian | : 10 Agustus 2024 17:30 WITA |
| --- | --- |
| Akhir kejadian | : 10 Agustus 2024 22:00 WITA |
| Penyebab | : UPS di shelter Surya error no power output |
| Akibat | : Semua layanan Internet / Link area Surya, Bintang mati |
| Solusi | : Reset UPS |
| Status | : Local loop & Internet Normal kembali setelah power ke shelter normal |

Demikian Surat Keterangan ini dibuat.  Semoga dapat membantu. Terima kasih

Hormat Kami,

PT. Multi Kontrol Nusantara

Helpdesk