SURAT KETERANGAN (RFO) Reason for Outage

Nomor Gangguan : 20241119/001

Berikut adalah penjelasan mengenai kejadian gangguan.

| Mulai kejadian | : 19 November 2024 12.02 WITA |
| --- | --- |
| Akhir kejadian | : 19 November 2024 14.03 WITA |
| Penyebab | : - Pemadaman listrik pada jalur tower PTH : - Genset backup tidak berfungsi dengan baik |
| Akibat | : Semua layanan Internet / Link area Bengalon Down |
| Solusi | : Perbaikan Power dan Genset System |
| Status | : Local loop & Internet Normal kembali setelah perbaikan Genset |

Demikian Surat Keterangan ini dibuat.  Semoga dapat membantu. Terima kasih

Hormat Kami,

PT. Multi Kontrol Nusantara

Helpdesk