SURAT KETERANGAN (RFO) Reason for Outage

Nomor Gangguan : 20241120/001

Berikut adalah penjelasan mengenai kejadian gangguan.

| Mulai kejadian | : 20 November 2024 16.07 WITA |
| --- | --- |
| Akhir kejadian | : 21 November 2024 21.42 WITA |
| Penyebab | : Perangkat link Problem karena petir di Tower 15k : |
| Akibat | : Layanan Internet / Link area Bengalon down |
| Solusi | : Pergantian Perangkat Link Backbone |
| Status | : Local loop & Internet Normal kembali setelah pergantian perangkat |

Demikian Surat Keterangan ini dibuat.  Semoga dapat membantu. Terima kasih

Hormat Kami,

PT. Multi Kontrol Nusantara

Helpdesk