SURAT KETERANGAN (RFO) Reason for Outage

Nomor Gangguan : 20241123/001

Berikut adalah penjelasan mengenai kejadian gangguan.

| Mulai kejadian | : 23 November 2024 15.48 WITA |
| --- | --- |
| Akhir kejadian | : 23 November 2024 18.31 WITA |
| Penyebab | : FO cut link backbone ROP-Cyber via Mampang |
| Akibat | : Internet service & link localloop down |
| Solusi | : Reroute link and reconfigure |
| Status | : Local loop & Internet Normal kembali setelah perbaikan |

Demikian Surat Keterangan ini dibuat.  Semoga dapat membantu. Terima kasih

Hormat Kami,

PT. Multi Kontrol Nusantara

Helpdesk