SURAT KETERANGAN (RFO) Reason for Outage

Nomor Gangguan : 20241227/001

Berikut adalah penjelasan mengenai kejadian gangguan.

| Mulai kejadian | : 27 Desember 2024 10:47 WITA |
| --- | --- |
| Akhir kejadian | : 27 Desember 2024 11:08 WITA |
| Penyebab | : Problem Power UPS di Tower 15k |
| Akibat | : Semua layanan internet area Bengalon down |
| Solusi | : Pemindahan outlet power UPS |
| Status | : Internet Normal kembali setelah pemindahan |

Demikian Surat Keterangan ini dibuat.  Semoga dapat membantu. Terima kasih

Hormat Kami,

PT. Multi Kontrol Nusantara

Helpdesk