SURAT KETERANGAN (RFO) Reason for Outage

Nomor Gangguan : 20250131/001

Berikut adalah penjelasan mengenai kejadian gangguan.

| Mulai kejadian | : 31 Januari 2025 20:02 WITA |
| --- | --- |
| Akhir kejadian | : 31 Januari 2025 21:19 WITA |
| Penyebab | : Power di Tower Lignite Down |
| Akibat | : Link PTP Tower Lignite – UT KPCT Down |
| Solusi | : Perbaikan genset Power Lignite |
| Status | : Internet Normal kembali setelah selesai perbaikan genset |

Demikian Surat Keterangan ini dibuat.  Semoga dapat membantu. Terima kasih

Hormat Kami,

PT. Multi Kontrol Nusantara

Helpdesk