SURAT KETERANGAN (RFO) Reason for Outage

Nomor Gangguan : 20250212/001

Berikut adalah penjelasan mengenai kejadian gangguan.

| Mulai kejadian | : 12 Februari 2025 11:33 WITA |
| --- | --- |
| Akhir kejadian | : 12 Februari 2025 12:38 WITA |
| Penyebab | : Battrai repeater Link UT tidak mengisi |
| Akibat | : Link Network UT Bengalon Down |
| Solusi | : - Pergantian Battrai - Permbersihan solar panel - Pembersihan Semak Semak, daun di area repater |
| Status | : Internet Normal kembali setelah selesai penggantian Battrai |

Demikian Surat Keterangan ini dibuat.  Semoga dapat membantu. Terima kasih

Hormat Kami,

PT. Multi Kontrol Nusantara

Helpdesk