SURAT KETERANGAN (RFO) Reason for Outage

Nomor Gangguan : 20250306/001

Berikut adalah penjelasan mengenai kejadian gangguan.

| Mulai kejadian | : 6 Maret 2025 15:45 WITA |
| --- | --- |
| Akhir kejadian | : 6 Maret 2025 16:15 WITA |
| Penyebab | : Power Listrik Genset Tidak Stabil |
| Akibat | : Link Network Up/Down |
| Solusi | : - Services Genset |
| Status | : Internet Normal kembali setelah selesai Perbaikan Genset |

Demikian Surat Keterangan ini dibuat.  Semoga dapat membantu. Terima kasih

Hormat Kami,

PT. Multi Kontrol Nusantara

Helpdesk