SURAT KETERANGAN (RFO) Reason for Outage

Nomor Gangguan : 20251104/001

Berikut adalah penjelasan mengenai kejadian gangguan.

| Mulai kejadian | : 04 November 2025 03:47 WITA |
| --- | --- |
| Akhir kejadian | : 04 November 2025 08:56 WITA |
| Penyebab | : Kabel Power Listrik Putus ke Tower Pineridge |
| Akibat | : Listrik Pada Tower Pineridge Down |
| Solusi | : Perbaikan Penyambungan Kabel Listrik |
| Status | : Internet dan localloop ke Sangatta kembali normal setelah perbaikan |

Demikian Surat Keterangan ini dibuat.  Semoga dapat membantu. Terima kasih

Hormat Kami,

PT. Multi Kontrol Nusantara

Helpdesk