SURAT KETERANGAN (RFO) Reason for Outage

Nomor Gangguan : 20260313/001

Berikut adalah penjelasan mengenai kejadian gangguan.

| Mulai kejadian | 13 Maret 2026 11:25 WITA |
| --- | --- |
| Akhir kejadian | 13 Maret 2026 14:28 WITA |
| Penyebab | Problem Power Genset |
| Akibat | Layanan Internet Area Bengalon Down |
| Solusi | Perbaikan Genset di Tower 15K |
| Status | Internet Area Bengalon Kembali Normal |

Demikian Surat Keterangan ini dibuat.  Semoga dapat membantu. Terima kasih

Hormat Kami,

PT. Multi Kontrol Nusantara

Helpdesk