SURAT KETERANGAN (RFO) Reason for Outage

Nomor Gangguan : 20260516/001

Berikut adalah penjelasan mengenai kejadian gangguan.

| Mulai kejadian | 16 Mei 2026 05:45 WITA |
| --- | --- |
| Akhir kejadian | 16 Mei 2026 11:20 WITA |
| Penyebab | MCB SW Layanan Metro di Jakarta Down |
| Akibat | Link Metro ke Jakarta Down |
| Solusi | MCB SW di normalkan kembali |
| Status | Layanan Internet Kembali Normal |

Demikian Surat Keterangan ini dibuat.  Semoga dapat membantu. Terima kasih

Hormat Kami,

PT. Multi Kontrol Nusantara

Helpdesk