SURAT KETERANGAN (RFO) Reason for Outage

Berikut adalah penjelasan mengenai kejadian putus jaringan Local loop dan internet

pada periode  22 Mei 2024 :

| Mulai kejadian | : 22 Mei 2024 07:26 WITA |
| --- | --- |
| Akhir kejadian | : 22 Mei 2024 18:40 WITA |
| Penyebab | : - FO Cut di jarak 800m Kawasan Rasuna - Link Metro Sangatta – Jakarta Down |
| Akibat | : Semua layanan Internet / Link dari Sangatta ke Jakarta mati Total |
| Solusi | : Tarik spare kabel 50m, instal closure dan splicing FO |
| Status | : Local loop & Internet Normal kembali setelah perbaikan kabel FO |

Demikian Surat Keterangan ini dibuat.  Semoga dapat membantu. Terima kasih

Hormat Kami,

PT. Multi Kontrol Nusantara

Helpdesk