SURAT KETERANGAN (RFO) Reason for Outage

Berikut adalah penjelasan mengenai kejadian putus jaringan Local loop dan internet

pada periode  16 Oktober 2023 :

| Mulai kejadian | : 16 Oktober 2023 00:58 WITA |
| --- | --- |
| Akhir kejadian | : 16 Oktober 2023 07:53 WITA |
| Penyebab | : UPS Failure, Tidak ada supply power ke UPS di Data Center Jakarta |
| Akibat | : Semua layanan Internet / Link dari Jakarta ke Sangatta dan Bengalon down |
| Solusi | : Perbaikan panel Listrik LVMDP |
| Status | : Local loop & Internet normal kembali setelah perbaikan |

Demikian Surat Keterangan ini dibuat. Semoga dapat membantu. Terima kasih

Hormat Kami,

PT. Multi Kontrol Nusantara

Helpdesk