SURAT KETERANGAN (RFO) Reason for Outage

Berikut adalah penjelasan mengenai kejadian putus jaringan Local loop dan internet

pada periode  26 Agustus 2023 :

| Mulai kejadian | : 26 Agustus 2023 17:36 WITA |
| --- | --- |
| Akhir kejadian | : 26 Agustus 2023 18:47 WITA |
| Penyebab | : Outlet Power ke Cabinet / rack network di tower Pineridge Tanjung Bara mati |
| Akibat | : Semua layanan Internet / Link dari Sangatta ke Bengalon Bengalon down |
| Solusi | : Pemindahan Outlet power |
| Status | : Local loop & Internet normal kembali setelah perbaikan |

Demikian Surat Keterangan ini dibuat. Semoga dapat membantu. Terima kasih

Hormat Kami,

PT. Multi Kontrol Nusantara

Helpdesk