SURAT KETERANGAN (RFO) Reason for Outage

Berikut adalah penjelasan mengenai kejadian putus jaringan Local loop dan internet

pada periode  04 Mei 2023 :

| Mulai kejadian | : 03 Mei 2023 17:16 WIB |
| --- | --- |
| Akhir kejadian | : 04 Mei 2023 10:48 WIB |
| Penyebab | : Power system problem ; Router Metro E error after power UPS reset |
| Akibat | : Akses Local loop Jakarta – Sangatta dan internet down |
| Solusi | : Perbaikan power system dan pergantian router |
| Status | : Local loop & Internet up |

Demikian Surat Keterangan ini dibuat. Semoga dapat membantu. Terima kasih

Hormat Kami,

PT. Multi Kontrol Nusantara

Helpdesk